ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На промышленный хроматограф

для анализа компонентного

состава природного газа

М А Г

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

1. Объект ___________________________________________________________________________________

2. Цель анализа______________________________________________________________________________

(контроль качества газа, технологический контроль и т. д.)

3. Компонентный состав анализируемого газа:

| Компонент | Концентрация, % объемные | Указать измеряемый компонент | Компонент | Концентрация, % объемные | Указать измеряемый компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин | норма | макс |  |  | мин | норма | макс |  |
| СН4 |  |  |  |  | n-С5Н12 |  |  |  |  |
| С2Н6 |  |  |  |  | С6+ |  |  |  |  |
| С3Н8 |  |  |  |  | СО2 |  |  |  |  |
| i-С4Н10 |  |  |  |  | СН3ОН |  |  |  |  |
| n-С4Н10 |  |  |  |  | N2 |  |  |  |  |
| i-С5Н12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Наличие в газе иных компонентов___________________________________________________________

5. Наличие в газе серосодержащих соединений__________________концентрация, мг/м3  ______________

6. Включения твердой фазы (размер, состав) __________________ концентрация, мг/м3  ______________

7. Место установки (анализаторная, обогреваемый бокс, другое)_________________________________

8. Расстояние от хроматографа до точки сброса пробы, м _________________________________

9. Наружный диаметр трубки линии сброса пробы,  мм,  дюйм_______________________

10. Расстояние от хроматографа до щита электропитания (по линии прокладки кабеля), м__________

11. Расстояние от хроматографа до рабочей станции, дополнительного оборудования (по линии прокладки кабеля), м ______________

12. Необходимость поставки устройства отбора проб газа

да:

|  | Диаметр газопровода, мм | Материал газопровода | Длина линии подачи проб от пробоотборника до хроматографа, м |
| --- | --- | --- | --- |

нет:

Длина линии подачи пробы от существующего места отбора пробы до хроматографа, м

______________________

Наружный диаметр трубки линии подачи пробы от существующего места отбора пробы

мм,  дюйм_________________

13. Необходимость поставки обогреваемого редуктора:

да    нет

14. Необходимость поставки блока подготовки пробы:

да:

на панели

в шкафу

нет

15. Необходимость раздельного определения концентраций азота и кислорода (в мольных процентах):

да           нет.

15.1. Метод определения концентрации кислорода:

потоковый анализатор кислорода:

анализатор кислорода «АнОкс» производства ООО НТФ «БАКС»

другое_____________________________________________________________

лабораторный анализ (значение концентрации кислорода в хроматограф вводится вручную)

15.2. Необходимость поставки анализатора кислорода:

да

нет

16. Количество точек отбора проб__________________________________________________________

! При количестве 2-ух и более точек пробоотбора необходимо сообщить диаметр газопровода, температуру газа и указать компонентный состав газа для каждой точки пробоотбора.

17. Периодичность контроля состава газа в каждой точке_______________________________________

| 18. | Параметры газа и окружающей среды | мин | норма | макс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление анализируемого газа в точке отбора пробы, МПа |  |  |  |
|  | Температура: анализируемого газа в точке отбора пробы, °С |  |  |  |
|  | окружающей среды в точке отбора пробы, °С |  |  |  |
|  | окружающей среды в месте установки хроматографа, °С |  |  |  |
|  | Точка росы (по влаге) при рабочем давлении газа, °С |  |  |  |
|  | 19. Степень пылевлагозащиты, IP, не ниже 66 |  |  |  |
| 20. | Дополнительное оборудование | персональный компьютер | промышленный компьютер настольного исполнения |
|  |  | ноутбук | промышленный компьютер (под монтаж в 19”- стойку) |

| 21. | Канал передачи данных | Ethernet: Modbus TCP Конфигурирование и настройка хроматографа Указать длину линии передачи данных ___________________м ! При длине линии более 50 м требуется дополнительная установка модемов |
| --- | --- | --- |
|  |  | RS232/485: Modbus RTU Указать длину линии передачи данных ___________________м |
|  |  | Другое |
| 22. | Отображение и ввод информации на хроматографе | ЖК дисплей с сенсорным экраном |
| 23. | Оборудование и комплектующие поставляемые по требованию Заказчика |
|  | Для установки хроматографа: обогреваемый блок-бокс (4,2х2,2х2,8 м) с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности обогреваемый шкаф (1,7х0,8х0,45 м) со шкафом для баллонов с газом-носителем (1,7х0,8х0,45 м) | Для размещения дополнительного оборудования: обогреваемый блок-бокс (4,2х2,2х2,8 м) | Баллон 10 л с ПГС Баллоны 40 л с газом-носителем Стойка баллонная для газа-носителя Стойка баллонная для ПГС Стойка для хроматографа Линия подачи пробы обогреваемая необогреваемая Линия сброса пробы |

24. Необходимость ЗИП:

да:

Указать на сколько лет _________________________

нет.

25. Другие требования ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО