ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПОРТАТИВНЫЙ ХРОМАТОГРАФ S-ХРОМ

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

1. Объект _______________________________________________________________________________________

2. Цель анализа  __________________________________________________________________________________

(контроль качества газа, технологический контроль, СТО и др.)

3. Наличие нормативного документа ________________________________________________________________

(указать документ)

4. Анализируемая среда___________________________________________________________________________

(природный газ, сжиженный газ, нефть и др.)

5. Требуемый диапазон измерений __________________________________________________________________:

(или укажите на нормативный документ)

Газ:

| Компонент | Концентрация массовая, мг/м3 | Указать измеряемый компонент | Компонент | Концентрация массовая, мг/м3 | Указать измеряемый компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин | норма | макс |  |  | мин | норма | макс |  |
| Сероводород (H2S) |  |  |  |  | Трет-бутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |
| Метилмеркаптан (CH3SH) |  |  |  |  | Изобутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |
| Этилмеркаптан (C2H5SH) |  |  |  |  | Бутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |
| Пропилмеркаптан (C3H7SH) |  |  |  |  | Карбонилсульфид (COS) |  |  |  |  |
| Изопропилмеркаптан (C3H7SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Втор-бутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нефть:

6. Наличие в анализируемом продукте непредельных соединений (ацетилен, этилен, пропилен, бутилены и т.д. с указанием их коннцентраций) _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

7. Наличие в анализируемом продукте  метанола __________________концентрация   ____________________

8. Включения твердой фазы (размер, состав) ___________________________ концентрация, мг/м3  _________________

9. Установка на хроматографе дополнительных опций:

Кран-дозатор сжиженных газов

Определение COS

Встроенный микрокомпрессор (автономное газовое питание)

Автоматическое включение деления выходного сигнала детектора в 10 раз на заданном участке сбора хроматограммы (при очень большом содержании сероводорода)

| 10. | Дополнительное оборудование: | Ноутбук Конвертер USB / RS 485 Баллон 10 л с ПГС с натекателем Баллон 40 л со сжатым воздухом (газ-носитель) с редуктором давления и манометрами Компрессор для подачи воздуха (газ-носитель) из атмосферы Микрошприц для ввода пробы нефти Пробоотборники (тип)____________________________________________________________________ Другое__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

11. Необходимость постановки методики:

да                                          нет

12. Необходимость ЗИП:

да                                          нет

Указать на сколько лет ______________

13. Другие требования __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО