ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

АНАЛИЗАТОР  СТЕПЕНИ ОДОРИЗАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

А Н О Д

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

1. Объект _______________________________________________________________________________________

2. Цель анализа  _________________________________________________________________________________

(контроль качества газа, технологический контроль, СТО)

3. Укажите требуемое исполнение:  АнОд КС 50.250-000       АнОд «Трансмиттер» КС 50.250-000-01

4. Укажите ориентировочное содержание данных компонентов:

| Компоненты | Содержание, мг/м3 |
| --- | --- |
|  | мин | макс |
| Меркаптановая сера (измеряемый компонент) |  |  |
| Сероводород |  |  |
| Метанол |  |  |

5. Наличие в газе непредельных углеводородов _____________________концентрация, мг/м3  _____________

6. Включения твердой фазы (размер, состав) _______________________ концентрация, мг/м3  ______________

7. Наличие в газе коррозионных элементов (укажите)  ______________ концентрация, мг/м3 _______________ ___________________________________________________________________________________________

| 8. | Параметры газа и окружающей среды | мин | норма | макс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление анализируемого газа в точке отбора, МПа |  |  |  |
|  | Температура: анализируемого газа в точке отбора, ºС |  |  |  |
|  | окружающей среды в точке отбора, ºС |  |  |  |
|  | окружающей среды в месте установки анализатора, ºС |  |  |  |
|  | Температура точки росы (по влаге) при рабочем давлении, ºС |  |  |  |

9. Необходимость поставки пробоотборника

да       нет:  Тип присоединительного фиттинга в месте установки____________________________

10. Параметры газопровода в месте отбора пробы

|  | Диаметр газопровода, мм | Материал газопровода | Длина линии подачи проб от пробоотборника до прибора, м |
| --- | --- | --- | --- |

11. Наружный диаметр трубки линии подачи пробы от существующего места отбора пробы

мм,  дюйм_________________

12. Место установки (анализаторная, помещение ГРП, на открытом воздухе после одоризационной установки или другое) ______________________________________________________________________

13. Расстояние до одоризационной установки (при установке на ГРС), м ______________________

14. Расстояние от анализатора до точки сброса пробы, м ______________________________________

15. Наружный диаметр трубки линии сброса пробы,  мм,  дюйм_______________________

16. Расстояние от анализатора до щита питания (по линии прокладки кабеля), м_____________

17. Расстояние от анализатора до рабочей станции (по линии прокладки кабеля), м __________

| 18. | Дополнительное оборудование: | персональный компьютер | промышленный компьютер настольного исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноутбук | промышленный компьютер (под монтаж в 19”- стойку) |

| 19. | Канал передачи данных | Modbus TCP Ethernet | Другое_____________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modbus RTU RS232/485 |  |
|  |  | 4-20 mA (1 канал) |  |

| 20. | Оборудование и комплектующие поставляемые по требованию Заказчика |
| --- | --- |
|  | Для установки анализатора: обогреваемый шкаф | Баллон 10 л с ПГС (только для «Трансмиттера» Стойка баллонная для ПГС Стойка для анализатора Источник бесперебойного питания 19” стойка Кабель питания Кабель передачи данных Линия подачи пробы |
|  |  | обогреваемая необогреваемая Линия сброса пробы |

21. Требуется ли управление одоризационной установкой:

да	    нет

Укажите, по какому протоколу_____________________________________________________________

22. Необходимость ЗИП:

да:			 нет

Указать на сколько лет ______________

23. Другие требования ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО