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	Для подготовки технико-коммерческого предложения заполните, пожалуйста,
данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС».
	

		Опросный лист №
	 
	Дата заполнения:
	____ . ____ . 20____



	



	ЧАСТЬ А
	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
	(достаточно для предварительного подбора)



		1
	Информация о заказчике

	Предприятие
	 

	ФИО контактного лица
	 

	Должность
	 

	Телефон
	 

	E-mail
	 

	Применение (объект, установка)
	 



	
		2
	Измеряемая среда

	Название / состав
	 

	Фазовое состояние
	□ Жидкость    □ Газ    

	Наличие газа (если жидкость)
	□ Нет      □ Да (указать, %, об.) __________

	Агрессивность
	□ Неагрессивная     □ Агрессивная (указать, какая) __________

	Абразивность / мех. примеси
	□ Нет      □ Да (кол-во ________, размер частиц __________)

	Тип учета
	□ Коммерческий учет       □ Технологический учет






		3
	Основные параметры процесса

	Параметр
	Минимальное
	Номинальное
	Максимальное
	Единицы измерения

	Расход
	 
	 
	 
	□ кг/ч    □ т/ч    □ другое __________

	Давление
	 
	 
	 
	□ МПа    □ бар    □ кгс/см²    □ другое ____

	Температура
	 
	 
	 
	□ °C        □ другое __________






		4
	Трубопровод

	Внешний диаметр трубы, мм
	 

	Толщина стенки, мм
	 

	Материал трубопровода
	 

	Стандарт фланцев
	 



	
		5
	Место установки

	Описание места установки
(особенности, доступность и т. д.)

____________________________
____________________________



	
		6
	Количество

	________________  шт.






	ЧАСТЬ Б
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	(для точного подбора)



		7
	Дополнительные характеристики среды

	Требуемая точность, %

	Плотность (при раб. условиях), ед. изм.

	Вязкость (при раб. условиях), ед. изм.

	Содержание мех. примесей, %

	Доп. требования к материалам (смачиваемым)



	
		8
	Дополнительные параметры процесса

	[bookmark: _GoBack]Допустимый перепад
давления, кПа        ______________

Другие параметры
(при необходимости)   ______________
                                      ______________



	
		9
	Условия эксплуатации

	Температура окружающей среды, °C
от __________  до __________

Взрывозащита
□ Требуется (указать) ______________
□ Не требуется






		10
	Монтаж датчика и вычислителя

	□ Компактное исполнение
□ Раздельное исполнение, длина кабеля _____ м 
(не более 150 м)



	
		11
	Выходные сигналы

	□ Частотно-импульсный (0–10 кГц)      □ RS-485
□ Аналоговый (4–20 мА)                        □ HART
□ Другое __________________



	
		12
	Питание расходомера

	□ DC 24 В
□ AC 220 В
□ Интеллектуальное питание
□ Другое __________






		13
	Дополнительная комплектация

	□ Комплект ответных фланцев, КМЧ     □ ПО для конфигурирования
□ Кабель                                                   □ Конические переходы
□ Кабельные вводы                                 
□ Термочехол (обогреваемый)      □ Нет      □ Да
□ Другое __________________



	
		14
	Требуемый уровень сервиса

	□ Шеф-монтаж
□ ПНР
□ Другое ______________



	
		15
	Дополнительные требования

	__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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