| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. МИР. МАССОВЫЙ КОРИОЛИСОВЫЙ РАСХОДОМЕР. | Высокая точность измерений. Надежная работа в сложных условиях. Техническая поддержка. |  |
| --- | --- | --- |
| Для подготовки технико-коммерческого предложения заполните, пожалуйста, данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС». |  |  |  |
| Опросный лист №; Дата заполнения:; ____ . ____ . 20____. |  |  |

| ЧАСТЬ А | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | (достаточно для предварительного подбора) |
| --- | --- | --- |

| 1; Информация о заказчике. Предприятие. ФИО контактного лица. Должность. Телефон. E-mail. Применение (объект, установка). |  | 2; Измеряемая среда. Название / состав. Фазовое состояние; □ Жидкость □ Газ. Наличие газа (если жидкость); □ Нет □ Да (указать, %, об.) __________. Агрессивность; □ Неагрессивная □ Агрессивная (указать, какая) __________. Абразивность / мех. примеси; □ Нет □ Да (кол-во ________, размер частиц __________). Тип учета; □ Коммерческий учет □ Технологический учет. |
| --- | --- | --- |

3; Основные параметры процесса. Параметр; Минимальное; Номинальное; Максимальное; Единицы измерения. Расход; □ кг/ч □ т/ч □ другое __________. Давление; □ МПа □ бар □ кгс/см² □ другое ____. Температура; □ °C □ другое __________.

| 4; Трубопровод. Внешний диаметр трубы, мм. Толщина стенки, мм. Материал трубопровода. Стандарт фланцев. |  | 5; Место установки. Описание места установки (особенности, доступность и т. д.) ____________________________ ____________________________. |  | 6; Количество. ________________ шт.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЧАСТЬ Б | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | (для точного подбора) |
| --- | --- | --- |

| 7; Дополнительные характеристики среды. Требуемая точность, %. Плотность (при раб. условиях), ед. изм.. Вязкость (при раб. условиях), ед. изм.. Содержание мех. примесей, %. Доп. требования к материалам (смачиваемым). |  | 8; Дополнительные параметры процесса. Допустимый перепад давления, кПа ______________ Другие параметры (при необходимости) ______________ ______________. |  | 9; Условия эксплуатации. Температура окружающей среды, °C от __________ до __________ Взрывозащита □ Требуется (указать) ______________ □ Не требуется. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10; Монтаж датчика и вычислителя. □ Компактное исполнение □ Раздельное исполнение, длина кабеля _____ м (не более 150 м). |  | 11; Выходные сигналы. □ Частотно-импульсный (0–10 кГц) □ RS-485 □ Аналоговый (4–20 мА) □ HART □ Другое __________________. |  | 12; Питание расходомера. □ DC 24 В □ AC 220 В □ Интеллектуальное питание □ Другое __________. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13; Дополнительная комплектация. □ Комплект ответных фланцев, КМЧ □ ПО для конфигурирования □ Кабель □ Конические переходы □ Кабельные вводы □ Термочехол (обогреваемый) □ Нет □ Да □ Другое __________________. |  | 14; Требуемый уровень сервиса. □ Шеф-монтаж □ ПНР □ Другое ______________. |  | 15; Дополнительные требования. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 443022, г. Самара, пр-т Кирова, 22 | +7 (846) 267-38-16 | info@bacs.ru kom@bacs.ru | www.bacs.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |