ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТИ

- Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

Объект___________________________________________________________________________________

Производство или процесс__________________________________________________________________

Цель анализа______________________________________________________________________________

(напр. технологический контроль, контроль систем сероочистки  т. д.)

# Диапазон определяемых концентраций *

| № п/п | компонентный состав | Концентрация (ррм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | норма | макс |
| 1 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204°С |  | 6 |  |
| 2 | Компонентный состав ХОС* |  |  |  |

*Указать при наличии данных детального анализа ХОС

Физико- химические свойства нефти

| № п/п | Наименование параметра | Нормируемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, кг/м, при температуре 20 °С |  |
| 2 | Массовая доля парафина, % |  |
| 3 | Массовая доля воды, % |  |
| 4 | Массовая доля сероводорода/ меркаптанов (ррм) |  |
| 5 | Массовая доля метил и этилмеркаптанов (ррм) |  |
| 6 | Кинематическая вязкость, мм2/сек мин / мах |  |
| 7 | Давление насыщенных паров, кПа (мм рт.ст.) |  |
| 8 | Наличие мехпримесей: мг/кг |  |

# Точка отбора пробы нефти

| № п/п | Параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | норма | макс |
| 1 | Рабочее давление в точке отбора пробы, МПа |  |  |  |
| 2 | Температура нефти в точке отбора, С |  |  |  |
| 3 | Температура окружающей среды в точке отбора пробы |  |  |  |

# Точка возврата пробы нефти

| № п/п | Параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | норма | макс |
| 1 | Рабочее давление в точке возврата пробы, МПа |  |  |  |
| 2 | Температура окружающей среды в точке возврата пробы |  |  |  |

Количество точек отбора проб___________________________________________________________

Периодичность отбора проб ____ ____________________________________________________

Диаметр трубопровода, мм __________________материал трубопровода____________________

Присоединительные размеры в точках отбора и возврата нефти ________________________________________________________________________________________

Наличие дренажной системы с атм.давлением  _____ __________

### Место установки анализатора

Класс взрывоопасной зоны в месте установки___________________________________________________

Влажность воздуха в месте установки ______________________________________________%отн.влажн

Температура окружающей среды в месте отбора пробы               макс____________	мин ___________

Коррозийные вещества в воздухе		нет			да_______________(указать какие)

Температура окружающей среды  в месте расположения анализатора,С макс __________мин __________

Наличие помещения (блок\бокса)

для установки анализатора (указать габариты) 	   да		нет	  требуется    поставка

(Д ____ Ш_____В_____)

Расстояние от точки отбора проб до анализатора

(применительно к длине пробоотборной линии) , м _______

Расстояние от анализатора до точки сброса, м __________

Для установки хроматографа:

обогреваемый блок-бокс (2000х2500х3000 мм) с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности

### Передача данных

Необходимость передачи данных в другие устройства и системы 	       да		      нет

- MODBUS RTU	 RS232/485 			 OPC-server

- MODBUS TCP

- Другое__________________________________________________________________________________

Электропитание

380 В                  220  В                    50  Гц

Наличие контура заземления              да                                 нет

### Другие данные

Наличие у Заказчика операторного помещения

Для установки АРМ- оператора 	  да	       нет		 требуется поставка	другое

Расстояние между местом установки анализатора  и операторным помещением

(применительно к длине кабеля связи), м _______________________________

Необходимость:

- шеф-монтажа						да			нет

- пуско-наладки						да			нет

Наименование населенного пункта, где будет установлен анализатор_____________________________

_________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия_____________________________ Должность __________________________________________

Предприятие______________________________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________________________

E-mail_________________________@__________________________

Телефон______________________  Факс  _______________________ Дата  _________________________

Подпись___________________________________

ООО НТФ «БАКС» Контакты:

Адрес: 443022, г. Самара, Пр-т Кирова, 22

Телефон: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14)

E-mail: info@bacs.ru   Web: www.bacs.ru

ООО НТФ «БАКС» Контакты:

Адрес: 443022, г. Самара, Пр-т Кирова, 22

Телефон: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14)

E-mail: info@bacs.ru   Web: www.bacs.ru

ООО НТФ «БАКС» Контакты:

Адрес: 443022, г. Самара, Пр-т Кирова, 22

Телефон: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14)

E-mail: info@bacs.ru   Web: www.bacs.ru