ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На промышленный хроматограф

для анализа серосодержащих

соединений в газе (сжиженном газе)

М А Г

| Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

- Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

1. Объект __________________________________________________________________________________

2. Цель анализа_____________________________________________________________________________

(контроль качества газа, технологический контроль и т. д.)

Компонентный состав анализируемого газа:

| Компонент | Концентрация, мг/м3 массовая |  |  | Указать измеряемый компонент | Компонент | Концентрация , мг/м3 массовая |  |  | Указать измеряемый компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин | норма | макс |  |  | мин | норма | макс |  |
| Сероводород (H2S) |  |  |  |  | Трет-бутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |
| Метилмеркаптан (CH3SH) |  |  |  |  | Изобутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |
| Этилмеркаптан (C2H5SH) |  |  |  |  | Бутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |
| Пропилмеркаптан (C3H7SH) |  |  |  |  | Карбонилсульфид (COS) |  |  |  |  |
| Изопропилмеркаптан (C3H7SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Втор-бутилмеркаптан (C4H9SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Периодичность анализа ( время 1 цикла), мин ______________________________

4. Наличие в газе непредельных соединений (ацетилен, этилен, пропилен, бутилены и т.д.):

__________________________________________концентрация, мг/м3  _________________________

5. Наличие в газе метанола _________________________концентрация, мг/м3  ______________________

6. Наличие в газе иных компонентов__________________________________________________________

7. Включения твердой фазы (размер, состав) _______________ концентрация, мг/м3  _________________

8. Место установки (анализаторная, обогреваемый бокс, другое)________________________________

9. Расстояние от хроматографа до точки сброса пробы, м _________________________________

10. Наружный диаметр трубки линии сброса пробы,  мм,  дюйм_______________________

11. Расстояние от хроматографа до щита питания (по линии прокладки кабеля), м_____________

12. Расстояние от хроматографа до рабочей станции, дополнительного оборудования (по линии прокладки кабеля), м ________________

13. Необходимость поставки устройства для отбора проб газа

да:

|  | Диаметр газопровода, мм | Материал газопровода | Длина линии подачи проб от пробоотборника до хроматографа, м |
| --- | --- | --- | --- |

нет:

Длина линии подачи пробы от места отбора пробы до хроматографа, м ____________________

Наружный диаметр трубки линии подачи пробы от существующего места отбора пробы,

мм,  дюйм___________

14. Необходимость поставки обогреваемого редуктора:

да    нет

15. Необходимость поставки блока подготовки пробы:

да:

на панели

в шкафу

нет

16. Количество точек отбора проб_____________________________________________________________

! При количестве 2-ух и более точек пробоотбора необходимо сообщить диаметр газопровода, температуру газа и указать компонентный состав газа для каждой точки пробоотбора.

17. Периодичность контроля состава газа в каждой точке______________________________________

|  | 18. | Параметры газа и окружающей среды |  |  |  | мин | норма | макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление анализируемого газа в точке отбора пробы, МПа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура: анализируемого газа в точке отбора пробы, °С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окружающей среды в точке отбора пробы, °С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окружающей среды в месте установки хроматографа, °С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Точка росы (по влаге) при рабочем давлении газа, °С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Степень пылевлагизащиты, IP (не ниже IP66)_____________________ 20. Тип взрывозащиты Ехd |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Дополнительное оборудование | персональный компьютер | промышленный компьютер настольного исполнения |  |  |  |
|  |  |  |  | ноутбук | промышленный компьютер (под монтаж в 19”- стойку) |  |  |  |

| 22. | Канал передачи данных |  | Ethernet: Modbus TCP Конфигурирование и настройка хроматографа Указать длину линии передачи данных ___________________м ! При длине линии более 50 м требуется дополнительная установка модемов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RS232/485: Modbus RTU Указать длину линии передачи данных ___________________м |  |
|  |  |  | Другое |  |
| 23. | Отображение и ввод информации на хроматографе |  | ЖК дисплей с сенсорным экраном |  |
| 24. | Оборудование и комплектующие поставляемые по требованию Заказчика |  |  |  |
|  | Для установки хроматографа: обогреваемый блок-бокс (4,2х2,2х2,8 м) с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности обогреваемый шкаф (1,76х1,3х2,5 м) со шкафом для баллонов с газом-носителем (1,7х0,8х0,45 м) | Для размещения дополнительного оборудования: обогреваемый блок-бокс (4,2х2,2х2,8 м) |  | Баллон 10 л с ПГС Баллоны 40 л с газом-носителем Стойка баллонная для газа-носителя Стойка баллонная для ПГС Стойка для хроматографа Линия подачи пробы обогреваемая необогреваемая Линия сброса пробы |

25. Необходимость ЗИП:

да

нет.

26. Другие требования ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО