|  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАССОВЫЙ М И Р |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru, novik@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

| Применение |
| --- |
| Название, состав среды |  |
| Фазовое состояние |  | Наличие газа (если жидкость) |  |
| Требуемая точность |  |
| Агрессивность | □ | Абразивность, | □ | Кол-во мех. примесей, размер |  |
| Тип учета | □ | Коммерческий учет | □ | Технологический учет |

| Параметры процесса |
| --- |
|  | мин. | Ном. | Макс. |
| Расход, ед. изм. |  |  |  |
| Давление, ед. изм. |  |  |  |
| Температура, ед. изм. |  |  |  |
| Плотность, ед. изм. |  |  |  |
| Вязкость, ед. изм. |  |  |  |
| Допустимый перепад давления, кПа |  |  |

| Место установки |
| --- |
| Описание места установки |  |
| Внешний диаметр трубы, мм |  | Толщина стенки, мм |  |
| Материал трубопровода |  | Стандарт фланцев |  |
| Температура окруж. среды, 0С |  | Взрывозащита |  |

| Монтаж датчика и вычислителя |
| --- |
| □ | Компактное исполнение | □ | Раздельное исполнение, кабелем |  | м. (не более 150м.) |

| Требуемый тип подключения |
| --- |
| □ | Частотно-импульсный 0-10 kГц | □ | Аналоговый 4-20 мА | □ | RS-485 | □ | HART |

| Питание расходомера |
| --- |
| □ | DC 24В | □ | АС 220 В | □ | Интеллектуальное питание |

| Дополнительная комплектация расходомера |
| --- |
| □ | Комплект отв. фланцев, КМЧ | □ | Кабель | □ | Кабельные ввода |
| □ | ПО для конфигурирования | □ | Конические переходы | □ | Обогреваемый чехол |

| Требуемый уровень сервиса |
| --- |
| □ | Шеф-монтаж | □ | Монтаж и ПНР | □ | Проектирование |

Дополнительные требования