ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗА,

УЗЕЛ УЧЁТА РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ГАЗА

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его в ООО НТФ «БАКС» по e-mail: kom@bacs.ru или по факсу: (846) 932-05-71

| Общие данные |
| --- |
| Предприятие |  | Дата |  |
| ФИО заказчика |  | Тел., e-mail |  |
| Опросный лист № |  | Количество |  |

| Наименование объекта эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Организация - заказчик |  |
| Организация - проектировщик |  |
| Географическое место расположения объекта |  |
| Вид учета (коммерческий/оперативный) |  |
| Сдающая сторона |  |
| Принимающая сторона |  |
| Намечаемые сроки строительства объекта, сдачи в эксплуатацию |  |
| Контактное лицо (для консультаций по ТЗ и оборудованию), Ф.И.О., должность |  |

| № | Наименование | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальное | максимальное |
| 1 | Проектный расход (приведенный к стандартным условиям по ГОСТ 2939 (абс. давление 0,101325 МПа, температура 20 0С) | м3/ч |  |  |
| 2 | Рабочее давление среды, избыточное | МПа |  |  |
| 3 | Максимальное расчетное давление | МПа |  |  |
| 4 | Величина пульсаций расхода |  |  |  |
| 5 | Температура рабочей среды | 0С |  |  |
| 6 | Плотность среды в стандартных условиях | кг/м3 |  |  |
| 7 | Температура для выбора оборудования |
| Размещаемого в блочно - модульном здании | 0С |  |  |
| Размещаемого на открытой площадке | 0С |  |  |
| 8 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к ст. условиям | % |  |
| 9 | Внутренний диаметр подводящего трубопровода, толщина стенки | мм |  |
| 10 | Материал трубопровода |  |
| 11 | Количество ИЛ: - рабочих ИЛ - резервных ИЛ/байпасная линия | шт. шт. | Определить расчетом кол-во раб. ИЛ Свой вариант кол-ва раб. ИЛ ( ) кол-во рез. ИЛ( ) байпасная линия |
| 12 | Необходимость подключения к дренажу ИЛ | да нет |
| 13 | Необходимость подключения к свече сброса ИЛ | да нет |
| 14 | Необходимость продувки ИЛ | да нет |
| 15 | Вид измеряемой среды | Свободный нефтяной Природный |
| 16 | Состав измеряемой рабочей среды | Содержание компонентов в рабочей среде |
|  |  | объемн.% | минимальное | максимальное |
| CO2 (диоксид углерода) | объемн.% |  |  |
| N2 (азот) | объемн.% |  |  |
| CH4 (метан) | объемн.% |  |  |
| C2H6 (этан) | объемн.% |  |  |
| C3H8 (пропан) | объемн.% |  |  |
| и – C4H10 (изо-бутан) | объемн.% |  |  |
| н – C4H10 (н-бутан) | объемн.% |  |  |
| и – C5H12 (изо-пентан) | объемн.% |  |  |
| н – C5H12 (н-пентан) | объемн.% |  |  |
| C6H14 (гексан) | объемн.% |  |  |
| C7H16 (гептан) | объемн.% |  |  |
| C8H18 (октан) | объемн.% |  |  |
| C6H6 (бензол) | объемн.% |  |  |
| Не (гелий) | объемн.% |  |  |
| Н (водород) | объемн.% |  |  |
| О2 (кислород) | объемн.% |  |  |
| H2S (сероводород) | объемн.% |  |  |
| Водяной пар | объемн.% |  |  |
| 17 | Необходимость поставки фильтров/фильтров-сепараторов | да нет |
| 17.1 | Исполнение блока фильтров |  |
| 17.2 | Назначение фильтров/фильтров-сепараторов | очистка от мех. примесей очистка и сепарация защита от окалины |
| 17.3 | Тонкость фильтрации | мм. |  |
| 18 | Необходимость поставки запорной арматуры | да нет |
| 18.1 | Тип запорной арматуры |  |
| 18.2 | Способ управления запорной арматурой | ручной привод другой ( ) |
| 19 | Необходимость поставки поточного хроматографа | да нет |
| 19.1 | Модель (производитель) | PGC 90.50 (ООО НТФ «БАКС») МАГ (ООО НТФ «БАКС») другой ( ) |
| 19.2 | Назначение | компонентный состав, число Воббе, калорийность, удельная теплота сгорания, плотность анализ серосодержащих соединений |
| 19.3 | Количество | шт. |  |
| 19.4 | Место размещения |  |
| 19.5 | Температура в месте установки (минимум – максимум) | 0С |  |  |
| 19.6 | Длина пробоотборной линии | м. |  |
| 20 | Необходимость поставки измерителя температуры точки росы | по влаге по углеводородам нет |
| 21 | Тип первичного преобразователя расхода | ультразвуковой корпусной, время – импульсный ультразвуковой врезной, время – импульсный вихревой сужающее устройство другой ( ) |
| 21.1 | Требования к погрешности при измерении расхода в рабочих условиях | % |  |
| 21.2 | Требования к выходным сигналам: (импульсный, аналоговый, аналог.+HART, Ethernet, цифровой с интерфейсом RS485/232) |  |
| 21.3 | Тип присоединения к трубопроводу (фланцевый/под приварку) |  |
| 22 | Система обработки информации (СОИ) |
| 22.1 | Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК)/ вычислитель расхода |  |
| 22.2 | Резервирование ИВК | да нет |
| 22.3 | Контроллер управления (системами жизнеобеспечения , кранами и пр. исполнительными механизмами и системами) |  |
| 22.4 | Резервирование контроллера управления |  |
| 22.5 | АРМ-оператора | да нет |
| 22.6 | Требования к АРМ-оператора |  |
| 22.7 | Интерфейс/протокол передачи данных в вышестоящую систему АСУ ТП |  |
| 22.8 | Необходимость поставки источника бесперебойного питания для СОИ | да нет |
| 22.9 | Требования к размещению СОИ |  |
| 23 | Система обогрева |
| 23.1 | Электрообогрев технологических трубопроводов | да нет |
| 23.2 | Электрообогрев импульсных линий | да нет |
| 23.3 | Теплоизоляция технологических трубопроводов | да нет |
| 23.4 | Тип теплоизоляции |  |

24. Требуемые условия размещения оборудования СИКГ:

| Приборный блок-бокс обогреваемый, Для размещения первичных технических средств контроля газа, приборов КИПиА, систем пробоподготовки, газового питания и градуировки с системой аварийной вентиляции и контроля загазованности | Операторный блок-бокс обогреваемый, Для размещения АРМ-оператора, вычислителей расхода, вторичной аппаратуры контроля качества газа, систем контроля загазованности и пожаротушения | САУ ГИС Комплекс технических средств с системой автоматического управления кранами измерительных трубопроводов |
| --- | --- | --- |

Расстояние от приборного блока  до операторного помещения                     м

Существующие помещения для размещения, условия размещения __________________________________________________________________________________

25.

| Другое оборудование и комплектующие: |
| --- |
| Комплект силового и сигнального кабеля (указать длины) | Калибровочное и поверочное оборудование | ЗИП |

26. Требования к работам (ПИР, выполнение проекта, метрологическая экспертиза конструкторской документации, экспертиза промышленной безопасности рабочей документации, разработка и аттестация МВИ, проверка реализации МВИ, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте эксплуатации и пр.):

32.          27. Другие требования ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________20___   г.                  Подпись ________________ /_______________________/

ФИО